|  | Conseil Général du Bas-Rhin Pôle Aménagement du Territoire Direction de l’Immobilier et des Moyens Généraux Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc 67 964 Strasbourg Cedex 9 |
| --- | --- |

EXTENSION RESTRUCTURATION

DU COLLÈGE

« KATIA ET MAURICE KRAFFT »

À ECKBOLSHEIM

SYNTHÈSE PROGRAMME TECHNIQUE DÉTAILLÉ

Version 02 – 19 décembre 2013

|  | Programmation : |  |
| --- | --- | --- |
|  | GEst’AMO : GRAND-EST AMO 3 bd de l’Europe – BL/253 68100 MULHOUSE | Tel : 03 89 36 79 20 Mail : gest-amo68@orange.fr |
|  | PANOPTIQUE 6 rue du Vieux Marché aux Poissons 67000 Strasbourg | Tél./Fax : 03 88 41 18 61 Mail : info@panoptique.net |

# INTRODUCTION

Le Conseil Général du Bas – Rhin a engagé une opération de restructuration extension du Collège Katia et Maurice KRAFFT à Eckbolsheim.

# ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE

La Maîtrise d’Ouvrage est assurée par :

Conseil Général du Bas-Rhin

Hôtel du Département

Place du Quartier Blanc

67 964 Strasbourg Cedex 9

Le site concerné par l’étude :

Collège d’enseignement secondaire Katia et Maurice Krafft

6 rue du Collège

67201 Eckbolsheim

La mission d’étude de programmation est assurée par :

GEst’AMO, représenté par Jean-Michel JACOTEY (gérant- programmiste)

3 bd de l’Europe – BL/253

68 100 Mulhouse

La mission d’étude de programmation QE est assurée par :

Panoptique, représentée par François LIERMANN (gérant – architecte)

6 rue du Vieux Marché aux Poissons

67 000 Strasbourg

# OBJECTIFS DE L’OPÉRATION

Dans le cadre de l’étude menée par le Département sur les problèmes posés par la scolarisation des collégiens dans l’ouest strasbourgeoise, et en tenant compte des études réalisées par l’Inspection Académique, l’ADEUS et les services du Département, il s’avère nécessaire de trouver à terme une solution permettant d’accueillir 300 élèves supplémentaires sur ce secteur. Le Collège Katia et Maurice Krafft d’Eckbolsheim d’une capacité actuelle de 400 élèves, situé à proximité du parc des Poterie, semble être une solution possible.

En  effet, ce collège nécessite à court terme une restructuration - extension en raison :

- du sous dimensionnement de sa capacité nominale : certaines salles de classes mesurent 38m² au lieu de 60m² comme l’indique le référentiel. De plus certains locaux nécessaires au fonctionnement usuel ne fonctionnent pas tels que la salle de musique,

- du respect des normes actuelles en matière d’accueil des personnes handicapées : aménagement de demi-niveaux,

- de la vétusté du bâtiment (1979) type préfabriqué, de certaines installations et équipements techniques,

- de la nécessité d’améliorer la fonctionnalité générale du collège.

# OBJECTIFS DE QUALITE ENVIRONNEMENTALE

Ces travaux de reconstruction, d’extension et de mises aux normes s’avèrent inévitables, il paraissait opportun d’étudier la possibilité d’agrandir ce collège à 700 places.

La démarche s’inscrira dans une démarche de Qualité Environnementale conforme à la Charte Départementale.

Sans être certifiée HQE®, cette opération vise un niveau de qualité environnementale élevé à travers :

- un programme exigeant,

- un objectif de performance énergétique à minima RT2012 pour tous les bâtiments neufs,

- une procédure de suivi précise.

Profil environnemental du projet

| Très Performant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Base (réglementaire) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intitulés | Insertion site | Matériaux | Chantier propre | Gestion Energie | Gestion Eau | Gestion Déchets activités | Entretien Maintenance | Confort Hygrothermique | Confort Acoustique | Confort Visuel | Confort Olfactif | Conditions sanitaires | Qualité de l’Air | Qualité de l’Eau |
| Familles | Eco construction | Eco Gestion | Confort | Santé |
| Cibles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

En résumé, le profil environnemental de l’opération proposé au stade pré programme est le suivant :

| TP | TRES PERFORMANT | 3 CIBLES |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P | PERFORMANT |  | 8 CIBLES |  |
| B | BASE |  |  | 3 CIBLES |

Le suivi de l’opération est assuré par l’AMO QEB jusqu’en phase AOR puis 2 années au-delà sous l’angle de la qualité environnementale globale (méthode de suivi par phase, analyse des études spécifiques, moyens de simulations et de calculs, vérification de l’obtention des objectifs visés).

# CONTEXTE DE L’OPÉRATION

# Localisation et configuration du site

Le Collège Katia et Maurice Krafft est situé au 6 rue du Collège à Eckbolsheim.

# Le bâti existant

# Bâtiment principal administration, salles de cours, CDI, locaux d’accompagnement à l’enseignement, logement ATC

# Bâtiment Atelier : salle de technologie, rangements, sanitaires élèves

# Bâtiments Logements logement  du Principal 123m² et logement du gestionnaire 95m²

# EXPRESSION DES BESOINS

Le projet de restructuration extension du collège comprendra

- Tous les locaux et surfaces conformes au référentiel CG67 d’un collège 700

- 5 logements pour nécessité absolue de service.

- Une salle de restauration de 120 à 150 places assises - Salle des commensaux : 20/25 places - Télérestauration en liaison froide - Vestiaires homme : 2/3 personnes vestiaire femmes : 4/5 personnes

Récapitulation des surfaces par pôles d’activités

# PRINCIPES D’AMENAGEMENTS RETENUS

PHASAGE DES TRAVAUX

# ÉXIGENCES BUDGÉTAIRES ET DÉLAIS

# Budget

La part du budget global affectée aux travaux compris qualités environnementales (hors énergies), aux aménagements, aux locaux provisoires pour le phasage dont le Maître d’œuvre a la responsabilité est fixée à :

12 000 000.00 € HT

Valeur Décembre 2013

# Calendrier

> Validation du PTD : février 2014

> Concours de maîtrise d’œuvre : mars 2014 – novembre 2014

> Choix du projet et du lauréat : décembre 2014

> Etudes de conception : janvier 2015 – janvier 2016

> Consultation des entreprises et passation des marchés de travaux : février

2016 – juillet 2016

> Période de préparation de chantier: aout 2016

> Travaux : septembre 2016 – juin 2018

> Essais et mises en routes, réceptions : été 2016

> Livraison de l’opération : septembre 2018

# Text boxes

Les parcelles concernées par le projet sont :

| Parcelles | Surfaces m² | Propriétaire |
| --- | --- | --- |
| 260 | 262 | CUS |
| 259 | 8 808 | CG67 |
| 258 | 497 | CG67 |
| 257 | 8 471 | CUS |
| 232 | 11 209 | CUS |

A noter que le foncier du stationnement à l’Est du collège est propriété de la CUS

Gymnase

NORD

257259

Collège

Terrain de foot

232259

258259

260259

259

Total en m2